## Hoja1
|  | REGISTRO DE NOTA DE ENTREGA | Código: R-ORT-02
VERSION: 01
|  | ANEXO AL PROCEDIMIENTO DE DESPACHO | Fecha de elaboración: 22/02/2023 |  | 68
Vigente hasta: 22/02/2026
FECHA DE EMISIÓN: |  | 2023-05-25 09:38 | No. DOC | 20230500624
NOMBRE CLIENTE |  | CLINICA BAJAÑA | RUC. CLIENTE
INSTITUCION/CLINICA/HOSPITAL |  | CLINICA BAJAÑA | NOTA | INQ
PUNTO DE LLEGADA |  | KILOMETRO 52 | MOTIVO DE TRASLADO | VENTA -CIRUGÍA
FECHA CIRUGÍA |  | 2023-05-26 | HORA CIRUGIA | 10:00AM
NOMBRE MÉDICO |  | DR. GARCIA
NOMBRE PACIENTE |  |  | TIPO DE SEGURO
IDENTIFICACION DEL PACIENTE
COD. ARTICULO | LOTE | DESCRIPCION ARTICULO | CANT. | DESCARGO
130.9.170 | 210227931 | CLAVO PFNA 9*170mm ACERO | 1
130.9.200 | 221255016 | CLAVO PFNA 9*200mm ACERO | 1
130.9.240 | 210227933 | CLAVO PFNA 9*240mm ACERO | 1
130.10.170 | 211139526 | CLAVO PFNA 10*170mm ACERO | 1
130.10.200 | 220647962 | CLAVO PFNA 10*200mm ACERO | 1
130.10.220 | 221052547 | CLAVO PFNA 10*220mm ACERO | 1
130.10.240 | 221052548 | CLAVO PFNA 10*240mm ACERO | 1
130.11.170 | 221255020 | CLAVO PFNA 11*170mm ACERO | 1
130.11.200 | 221255021 | CLAVO PFNA 11*200mm ACERO | 1
130.11.240 | 210227939 | CLAVO PFNA 11*240mm ACERO | 1
130.12.170 | 210227940 | CLAVO PFNA 12*170mm ACERO | 1
130.12.200 | 221052546 | CLAVO PFNA 12*200mm ACERO | 1
130.12.240 | 210227942 | CLAVO PFNA 12*240mm ACERO | 1
13
130.9.260L | 210228003 | CLAVO PFNA 9*260mm IZQ ACERO | 1
130.9.260R | 210228005 | CLAVO PFNA 9*260mm DER ACERO | 1
130.9.280L | 210228004 | CLAVO PFNA 9*280mm IZQ ACERO | 1
130.9.280R | 210228006 | CLAVO PFNA 9*280mm DER ACERO | 1
130.9.300L | 210227995 | CLAVO PFNA 9*300mm IZQ ACERO | 1
130.9.300R | 210227998 | CLAVO PFNA 9*300mm DER ACERO | 1
130.9.320L | 210227996 | CLAVO PFNA 9*320mm IZQ ACERO | 1
130.9.320R | 210227999 | CLAVO PFNA 9*320mm DER ACERO | 1
130.9.340L | 210228000 | CLAVO PFNA 9*340mm IZQ ACERO | 1
130.9.340R | 210228000 | CLAVO PFNA 9*340mm DER ACERO | 1
10
13010260L | 210228007 | CLAVO PFNA 10*260mm IZQ ACERO | 1
13010260R | 210228009 | CLAVO PFNA 10*260mm DER ACERO | 1
13010280L | 210228008 | CLAVO PFNA 10*280mm IZQ ACERO | 1
13010280R | 210228010 | CLAVO PFNA 10*280mm DER ACERO | 1
13010300L | 210228182 | CLAVO PFNA 10*300mm IZQ ACERO | 1
13010300R | 210228001 | CLAVO PFNA 10*300mm DER ACERO | 1
13010320L | 210228181 | CLAVO PFNA 10*320mm IZQ ACERO | 1
13010320R | 210228002 | CLAVO PFNA 10*320mm DER ACERO | 1
13010340L | 210227997 | CLAVO PFNA 10*340mm IZQ ACERO | 1
13010340R | 210228177 | CLAVO PFNA 10*340mm DER ACERO | 1
13010380L | 210328875 | CLAVO PFNA 10*380mm IZQ ACERO | 1
13010380R | 210228180 | CLAVO PFNA 10*380mm DER ACERO | 1
13010420L | 210228178 | CLAVO PFNA 10*420mm IZQ ACERO | 1
13010420R | 210228179 | CLAVO PFNA 10*420mm DER ACERO | 1
14
PFNA-75 | 210328864 | HOJA HELICOIDAL PFNA *75mm ACERO | 1
PFNA-80 | 210328865 | HOJA HELICOIDAL PFNA *80mm ACERO | 1
PFNA-85 | 221255052 | HOJA HELICOIDAL PFNA *85mm ACERO | 1
PFNA-90 | 221255053 | HOJA HELICOIDAL PFNA *90mm ACERO | 1
PFNA-95 | 221255054 | HOJA HELICOIDAL PFNA *95mm ACERO | 1
PFNA-100 | 210328869 | HOJA HELICOIDAL PFNA *100mm ACERO | 1
PFNA-105 | 210328870 | HOJA HELICOIDAL PFNA *105mm ACERO | 1
PFNA-110 | 210328871 | HOJA HELICOIDAL PFNA *110mm ACERO | 1
PFNA-115 | 210328872 | HOJA HELICOIDAL PFNA *115mm ACERO | 1
PFNA-120 | 210328873 | HOJA HELICOIDAL PFNA *120mm ACERO | 1
10
040-26 | 190703782 | TORNILLO DE BLOQUEO PFNA 4.9*26mm ACERO | 2
040-28 | 190703782 | TORNILLO DE BLOQUEO PFNA 4.9*28mm ACERO | 2
040-30 | 200821741 | TORNILLO DE BLOQUEO PFNA 4.9*30mm ACERO | 2
040-36 | 210227628 | TORNILLO DE BLOQUEO PFNA 4.9*36mm ACERO | 2
040-40 | 200821743 | TORNILLO DE BLOQUEO PFNA 4.9*40mm ACERO | 2
040-44 | 210227629 | TORNILLO DE BLOQUEO PFNA 4.9*44mm ACERO | 2
040-50 | 200821745 | TORNILLO DE BLOQUEO PFNA 4.9*50mm ACERO | 2
040-56 | 190703798 | TORNILLO DE BLOQUEO PFNA 4.9*56mm ACERO | 2
040-60 | 200821747 | TORNILLO DE BLOQUEO PFNA 4.9*60mm ACERO | 2
040-64 | 210227630 | TORNILLO DE BLOQUEO PFNA 4.9*64mm ACERO | 2
040-68 | 210227631 | TORNILLO DE BLOQUEO PFNA 4.9*68mm ACERO | 2
040-70 | 201022960 | TORNILLO DE BLOQUEO PFNA 4.9*70mm ACERO | 2
040-72 | 210227632 | TORNILLO DE BLOQUEO PFNA 4.9*72mm ACERO | 2
040-76 | 210227633 | TORNILLO DE BLOQUEO PFNA 4.9*76mm ACERO | 2
040-80 | 210227635 | TORNILLO DE BLOQUEO PFNA 4.9*80mm ACERO | 2
040-84 | 210227636 | TORNILLO DE BLOQUEO PFNA 4.9*84mm ACERO | 2
040-88 | 210227637 | TORNILLO DE BLOQUEO PFNA 4.9*88mm ACERO | 2
34
185.765 | 210127379 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.0*250 mm ACERO | 5
185.766 | 201226140 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.2*250mm ACERO | 5
185.767 | 210127381 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.5*250mm ACERO | 0
185.769 | 201022788 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.6*250mm ACERO | 5
185.770 | 210127383 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.8*250mm ACERO | 5
185.771 | 210127384 | CLAVIJA KIRSCHNER 2.0*250mm ACERO | 5
25
184.313 | 210936270 | METRO DE ALAMBRE QUIRURGICO *1.0mm ACERO | 1
184.301 | 210936271 | METRO DE ALAMBRE QUIRURGICO *1.2mm ACERO | 1
184.303 | 210936961 | METRO DE ALAMBRE QUIRURGICO *1.5mm ACERO | 1
184.305 | 211037899 | METRO DE ALAMBRE QUIRURGICO *1.8mm ACERO | 1
184.307 | 210936962 | METRO DE ALAMBRE QUIRURGICO *2.0mm ACERO | 1
5
INSTRUMENTAL PFNA ACERO N0 2
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN
BANDEJA SUPERIOR
| 1 | BARRA DE ORIENTACION
| 1 | ATORNILLADOR CANULADO 4.5 mm
| 1 | ATORNILLADOR 4-5 mm
| 1 | INSTRUMENTO DE COMPRESION PARA HOJA PFNA
| 1 | TORNILLO EXTRACCION
| 1 | ACOPLAMIENTO RAPIDO MANGO EN T
| 1 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD
| 1 | CAMISA DE BROCA
| 1 | EXRACTOR DE TORNILLO LARGO
| 1 | EXTRACTOR DE TORNILLO PFNA
| 1 | MARTILLO DIAPAZON
| 1 | LLAVE PARA HOJA
| 1 | LLAVE DE BOLA POLIAXIAL 4.0
| 2 | BROCAS 4.0
| 1 | EJE DE DESTORNILLADOR HEXAGONAL
| 2 | CAMISAS DE PROTECCION
| 2 | CAMISAS DE BROCA
| 2 | TROCAR
22
BANDEJA MEDIA
| 1 | MANGO PARA GUIA
| 1 | GUIA DE BROCA PARA BARRA DE SUJECION
| 1 | LLAVE PARA TUERCAS DE SEGURIDAD
| 1 | CONECTOR DE BARRA GUIA DISTAL
| 1 | VARILLA DE ALINEACION
| 1 | TALADRO PLANO PARA VARILLA DE FIJACION
| 1 | BARRA GUIA DISTAL
| 1 | INSERTADOR DE PASADORS DE GUIA
| 1 | PLANTILLA DE PUNTERIA PARA CABLE ANTIRROTACION 0-4-8mm
| 3 | TORNILLOS DE CONEXIÓN
| 1 | DISPOSITIVO DE ORIENTACION DISTAL
| 1 | GUIA DE BROCA PARA VARILLA DE FIJACION (PUNZON)
| 1 | BROCAPARA VARILLA DE FIJACION
| 1 | LLAVE PARA MANGO POLIAXIAL
| 5 | REAMER FLEXIBLES # 9 - 10 - 11 - 12 - 13
21
BANDEJA INFERIOR
| 1 | BROCA ESCALONADA HOJA HELICODAL CON TOPE
| 1 | TROCAR ROMO
| 1 | BROCA 11mm
| 1 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD
| 1 | BRAZO DIRECCIONAL 130
| 1 | BRAZO APUNTADOR
| 1 | MANGO DE INSERCION DE CLAVO
| 1 | TORNILLO SUJECION DE CLAVO
| 1 | PROTECTOR PARTES BLANDAS
| 1 | LLAVE DE PUNTA POLIAXIAL
| 1 | REGLA RADIOGRAFICA
| 3 | PINES ROSCADOS
| 3 | PINES LISOS
| 1 | GRIFA 4.8
| 1 | BROCA CANULADA
| 1 | MANGO ANCLAJE RAPIDO PARA LLAVE POLIAXIAL
| 1 | CAMISA DE PROTECCION 20mm
| 1 | MANGUITO DE PASADOR DE GUIA
| 1 | LLAVE PEQUEÑA 4.5
| 3 | PUNZON, GUIA Y CAMISA PARA HOJA HELICOIDAL
| 1 | INICIADOR CANULADO
| 2 | GUIAS LARGAS
29
INSTRUMENTAL CERCLAJE # 1
| CANTIDAD | DESCRIPCION
| 1 | CORTADOR
| 1 | PLAYO
| 1 | PASADOR DE ALAMBRE
| 1 | PORTA ALAMBRE
| 3 | BROCAS
7
EQUIPO BASICO DHS-DCS
| CANTIDAD | DESCRIPCION
| 2 | SEPARADORES TRINCHES
| 2 | SEPARADORES DE BENNET
| 2 | SEPARADORES HOMMAN MEDIANOS
| 1 | SEPARADORES HOMMAN FINOS LARGO
| 2 | SEPARADORES HOMMAN FINOS
| 2 | PINZAS REDUCTORAS CANGREJO ARANDELA
| 1 | PINZA VERBRUGUER ARANDELA
| 1 | DESPERIO
| 1 | GUBIA
| 1 | OSTEOTOMO
| 1 | MANGO TORQUE
| 1 | PASADOR DE ALAMBRE
| 1 | CURETA
| 1 | ROLLO DE ALAMBRE
19
| 1 | PERFORADOR CANULADO # 1
| 1 | ADAPTADOR ANCLAJE RAPIDO
| 1 | LLAVE JACOBS
| 2 | BATERIAS GRIS # 17 # 18
5
RECIBIDO
ENTREGADO
INSTRUMENTADOR
VERIFICADO
OBSERVACIONES
Note on E7: No. DOC. AÑO,MES Y SECUENCIA
Note on C9: CLIENTE: Razon social y ruc
Note on C11: INSTITUCIÓN: HOSPITAL O CLINICA
Note on E11: NOTA: CODIFICACION SI ES PARA: - JAIRO PINEDA CORAL - INQUIORT S.A.