## Hoja1
|  | REGISTRO DE NOTA DE ENTREGA | Código: R-ORT-02
VERSION: 01
|  | ANEXO AL PROCEDIMIENTO DE DESPACHO | Fecha de elaboración: 22/02/2023
Vigente hasta: 22/02/2026
FECHA DE EMISIÓN: |  | 2024-01-12 | No. DOC | 20240100055
NOMBRE CLIENTE |  | CLINICA SAINT JOSEPH | RUC. CLIENTE
INSTITUCION/CLINICA/HOSPITAL |  | CLINICA SAINT JOSEPH | NOTA | INQ
PUNTO DE LLEGADA |  | GUAYAQUIL | MOTIVO DE TRASLADO | VENTA -CIRUGÍA
FECHA CIRUGÍA |  | 2024-01-13 | HORA CIRUGIA | 3:00PM
NOMBRE MÉDICO |  | DR. PERALTA
NOMBRE PACIENTE |  |  | TIPO DE SEGURO
IDENTIFICACION DEL PACIENTE
COD. ARTICULO | Lote | DESCRIPCION ARTICULO | CANT. | DESCARGO
071810170 | 200718103 | CLAVO PFNA 9*170mm TIT. | 1
071810200 | M2234147 | CLAVO PFNA 9*200mm TIT. | 1
071810240 | M2234146 | CLAVO PFNA 9*240mm TIT. | 1
3
071820170 | F200718202 | CLAVO PFNA 10*170mm TIT. | 1
071820200 | M2236075 | CLAVO PFNA 10*200mm TIT. | 1
071820240 | D200718205 | CLAVO PFNA 10*240mm TIT. | 1
3
071830170 | A2301555 | CLAVO PFNA 11*170mm TIT. | 1
071830200 | M2234132 | CLAVO PFNA 11*200mm TIT. | 0
071830240 | 1708071836 | CLAVO PFNA 11*240mm TIT. | 1
2
071840170 | L180718401 | CLAVO PFNA 12*170mm TIT. | 1
071840200 | E200718404 | CLAVO PFNA 12*200mm TIT. | 1
071840240 | A180718402 | CLAVO PFNA 12*240mm TIT. | 1
3
T071851300 | C190718504 | CLAVO PFNA 9*300mm IZQ TIT. | 1
T071851340 | D200718504 | CLAVO PFNA 9*340mm IZQ TIT. | 1
T071851380 | 1411071854 | CLAVO PFNA 9*380mm IZQ TIT. | 1
T071851420 | 1506071854 | CLAVO PFNA 9*420mm IZQ TIT. | 1
4
T071852300 | 1710071858 | CLAVO PFNA 9*300mm DER TIT. | 1
T071852340 | D200718502 | CLAVO PFNA 9*340mm DER TIT. | 1
T071852380 | 1407071854 | CLAVO PFNA 9*380mm DER TIT. | 1
T071852420 | 1506071854 | CLAVO PFNA 9*420mm DER TIT. | 1
4
T071861300 | C190718606 | CLAVO PFNA 10*300mm IZQ TIT. | 1
T071861340 | J180718601 | CLAVO PFNA 10*340mm IZQ TIT. | 1
T071861380 | F180718601 | CLAVO PFNA 10*380mm IZQ TIT. | 1
T071861420 | F200718606 | CLAVO PFNA 10*420mm IZQ TIT. | 1
4
T071862300 | C190718603 | CLAVO PFNA 10*300mm DER TIT. | 1
T071862340 | J180718603 | CLAVO PFNA 10*340mm DER TIT. | 1
T071862380 | C190718605 | CLAVO PFNA 10*380mm DER TIT. | 1
T071862420 | 1601071864 | CLAVO PFNA 10*420mm DER TIT. | 1
4
T071871300 | J180718701 | CLAVO PFNA 11*300mm IZQ TIT. | 1
T071871340 | A180718701 | CLAVO PFNA 11*340mm IZQ TIT. | 1
T071871380 | C190718704 | CLAVO PFNA 11*380mm IZQ TIT. | 1
T071871420 | 1511071874 | CLAVO PFNA 11*420mm IZQ TIT. | 1
4
T071872300 | A180718701 | CLAVO PFNA 11*300mm DER TIT. | 1
T071872340 | C190718703 | CLAVO PFNA 11*340mm DER TIT. | 1
T071872380 | 1703071871 | CLAVO PFNA 11*380mm DER TIT. | 1
T071872420 | 1511071874 | CLAVO PFNA 11*420mm DER TIT. | 1
4
T071881300 | 1301071881 | CLAVO PFNA 12*300mm IZQ TIT. | 1
T071881340 | L180718801 | CLAVO PFNA 12*340mm IZQ TIT. | 1
T071881380 | 1503071888 | CLAVO PFNA 12*380mm IZQ TIT. | 1
T071881420 | F200718809 | CLAVO PFNA 12*420mm IZQ TIT. | 1
4
T071882300 | 1209071882 | CLAVO PFNA 12*300mm DER TIT. | 1
T071882340 | G200718805 | CLAVO PFNA 12*340mm DER TIT. | 1
T071882380 | 1402071885 | CLAVO PFNA 12*380mm DER TIT. | 1
T071882420 | F200718811 | CLAVO PFNA 12*420mm DER TIT. | 1
4
070370075 | 1706070375 | HOJA HELICOIDAL PFNA *75mm TITANIO | 1
070370080 | H2107556 | HOJA HELICOIDAL PFNA *80mm TITANIO | 1
070370085 | H2104930 | HOJA HELICOIDAL PFNA *85mm TITANIO | 1
070370090 | H2200678 | HOJA HELICOIDAL PFNA *90mm TITANIO | 1
070370095 | H2200679 | HOJA HELICOIDAL PFNA *95mm TITANIO | 1
070370100 | L2106057 | HOJA HELICOIDAL PFNA *100mm TITANIO | 1
070370105 | C200703758 | HOJA HELICOIDAL PFNA *105mm TITANIO | 1
070370110 | A2203564 | HOJA HELICOIDAL PFNA *110mm TITANIO | 1
070370115 | E2201946 | HOJA HELICOIDAL PFNA *115mm TITANIO | 1
070370120 | C200703755 | HOJA HELICOIDAL PFNA *120mm TITANIO | 1
10
070120025 | 1604070121 | TORNILLO DE BLOQUEO 4.9 *25mm TITANIO | 2
070120030 | M2236149 | TORNILLO DE BLOQUEO 4.9 *30mm TITANIO | 2
070120035 | J2304806 | TORNILLO DE BLOQUEO 4.9 *35mm TITANIO | 2
070120040 | M2234104 | TORNILLO DE BLOQUEO 4.9 *40mm TITANIO | 2
070120045 | F2200157 | TORNILLO DE BLOQUEO 4.9 *45mm TITANIO | 2
070120050 | 190701221 | TORNILLO DE BLOQUEO 4.9 *50mm TITANIO | 2
070120055 | 190701221 | TORNILLO DE BLOQUEO 4.9 *55mm TITANIO | 2
070120060 | 190701213 | TORNILLO DE BLOQUEO 4.9 *60mm TITANIO | 2
070120065 | 190701208 | TORNILLO DE BLOQUEO 4.9 *65mm TITANIO | 2
070120070 | 180701201 | TORNILLO DE BLOQUEO 4.9 *70mm TITANIO | 2
070120075 | 180701201 | TORNILLO DE BLOQUEO 4.9 *75mm TITANIO | 2
070120080 | 190701206 | TORNILLO DE BLOQUEO 4.9 *80mm TITANIO | 2
070120085 | 180701201 | TORNILLO DE BLOQUEO 4.9 *85mm TITANIO | 2
26
INSTRUMENTAL PFNA TITANIO # 1
| CANTIDAD | DESCRIPCION
BANDEJA SUPERIOR
| 1 | BROCA CANULADA PARA PARA PFNA
| 1 | REGLETA
| 1 | PUNZON CURVO CANULADO
| 1 | PROTECTOR PARTES BLANDAS
| 1 | MARTILLO MACIZO
| 1 | LLAVE DOBLE BOCA
| 1 | EXTRACTOR IMPACTOR DE CLAVO
| 1 | MANGO INSERCION PFNA
| 2 | TORNILLOS DE CONEXIÓN CLAVO PFNA
| 1 | LLAVE HEXAGONAL EN T
| 1 | MANGO EN T ANCLAJE RAPIDO
| 2 | PROTECTOR TEJIDOS MAS CAMISA
14
BANDEJA 2
| 1 | GUIA CLAVO PFNA 170MM
| 1 | GUIA CLAVO PFNA 200MM
| 1 | GUIA CLAVO PFNA 240MM
| 2 | CAMISA PROTECCION 11/8.2
| 2 | GUIA BROCA 8.2/4.2
| 1 | TROCAR
| 1 | BROCA 4.0*300MM CON TOPE
| 1 | BROCA 4.2*300MM
| 1 | BROCA 4.2*350MM
| 1 | BROCA 4.0MM
| 1 | BROCA CORTA
| 1 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD
| 1 | LLAVE UNIVERSAL HEXAGONAL CON MANGO EN T PARA TORNILLO DE CONEXIÓN
| 1 | GUIA 3.2*300MM
| 1 | DESTORNILLADOR HEXAGONAL CANULADO PARA TAPA TERMINAL
| 1 | DESTORNILLADOR HEXAGONAL 4.0 MM
| 1 | LLAVE EN L HEXAGONAL
19
BANDEJA TRES
| 1 | IMPACTOR PARA HOJA PFNA
| 1 | EXTRACTOR HOJA HELICOIDAL
| 1 | BROCA CANULADA 10.5/3.2 PARA HOJA PFNA
| 1 | BROCA CANULADA CALIBRADA 9.3/3.2 PARA HOJA PFNA
| 3 | GUIAS ROSCADAS 3.2*400
| 1 | BRAZO DIRECCIONAL 130 PFNA
| 1 | MANGO PORTA GUIAS
| 3 PIEZAS | GUIA DE BROCA 10.9/3.2, TROCAR 3.2, CAMISA PROTECCION 10.9MM
| 1 | EJE DE CONEXIÓN PARA EXTRACCION
| 1 | LLAVE PARA HOJA PFNA
| 1 | DISPOSITIVO MEDICION DIRECTA PARA GUIA 3.2
15
BANDEJA INFERIOR
| 1 | BRAZO DIRECIONAL PARA PFNA
| 2 | TORNILLOS DE CONEXIÓN
| 1 | EJE DEL BRAZO DIRECCIONAL ESTIRABLE PARA PFNA LARGO
| 1 | GUIA DE PERFORACION PARA GUIA
| 3 | TORNILLOS DE CONEXION
| 1 | LLAVE EN L HEXAGONAL 5.0
| 1 | BRAZO DIRECCIONAL PFNA DISTAL
| 1 | CLIP EN U
| 1 | GUIA DE MARTILLO PARA EXTRAER PFNA M8*1
| 1 | GUIA DE LIMPIEZA PARA INSTRUMENTOS CANULADOS
| 1 | MARTILLO DESLIZANTE
| 1 | PASADOR DE CALIBRACION ∅8.1 /∅5.0
| 1 | BROCA CON CABEZA PLANA ∅5.0MM
| 1 | CAMISA DE BROCA PARA PASADOR DE CALIBRACION
| 1 | BROCA 5.0mm
| 1 | TROCAR PARA PIN DE CALIBRACION
| 1 | CAMISA DE FIJACION PARA TROCAR
| 6 | REAMER FLEXIBLES # 9, 10, 11,11.5,12,13
| 2 | GUIAS LARGAS
28
EQUIPO BASICO 4.5 # 5
| CANTIDAD | DESCRIPCION
| 2 | SEPARADORES DE BENNET
| 2 | SEPARADORES DE HIBS
| 2 | SEPARADORES HOMMAN MEDIANOS
| 2 | SEPARADORES HOMMAN FINOS
| 2 | SEPARADORES HOMMAN FINOS LARGOS
| 1 | DISECTOR DE COOP
| 1 | CURETA LARGA
| 1 | CURETA CORTA
| 1 | OSTEOTOMO
| 2 | PINZAS REDUCTORAS CANGREJO ARANDELA
| 1 | PINZA VERBRUGUER ARANDELA
| 1 | GUBIA
| 1 | PINZA EN PUNTA CREMALLERA
| 1 | PASADOR DE ALAMBRE
| 1 | ATORNILLADOR MANGO TORQUE NEGRO
| 1 | MARTILLO MACIZO
| 2 | PINZAS REDUCTORAS CLAN DE LAYNE
22
| 1 | MOTOR CANULADO GRIS
| 4 | ADAPTADORES ANCLAJE RAPIDO
| 1 | LLAVE JACOBS
| 1 | PORTA BATERIA
| 2 | BATERIAS NEGRAS # 3 # 4
9
| NOTA | EL MOTOR DEBE SER ESTERILIZADO
EN FRIO LA INSTITUCION SE HACE
RESPONSABLE ANTE
CUALQUIER DAÑO PRESENTADO
LAS BATERIAS NO SE ESTERILIZAN
| NOTA | POR FAVOR NO RETIRAR LAS PIEZAS DE INSTRUMENTAL
QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL EQUIPO Y NO
RETIRAR LAS PIEZAS DEL MOTOR DE SU CONTENEDOR
RECIBIDO
ENTREGADO
INSTRUMENTADOR
VERIFICADO
OBSERVACIONES