## Hoja1
|  | REGISTRO DE NOTA DE ENTREGA | Código: R-ORT-02
VERSION: 01
|  | ANEXO AL PROCEDIMIENTO DE DESPACHO | Fecha de elaboración: 22/02/2023
Vigente hasta: 22/02/2026
FECHA DE EMISIÓN: |  | 2023-11-11 09:27 | No. DOC | 20231101652
NOMBRE CLIENTE |  | CLINICA UNION | RUC. CLIENTE
INSTITUCION/CLINICA/HOSPITAL |  | CLINICA UNION | NOTA | INQ
PUNTO DE LLEGADA |  | AV FRANCISCO DE ORELLANA Y AV BENJAMIN CARRION | MOTIVO DE TRASLADO | VENTA -CIRUGÍA
FECHA CIRUGÍA |  | 2023-11-11 | HORA CIRUGIA | 3:00PM
NOMBRE MÉDICO |  | DR. UGALDE
NOMBRE PACIENTE |  |  | TIPO DE SEGURO
IDENTIFICACION DEL PACIENTE
COD. ARTICULO | LOTE | DESCRIPCION ARTICULO | CANT. | DESCARGO
070932300 | B2101725 | CLAVO FEMUR EXPERT 9*300mm DER TIT. | 1
070932320 | H2107129 | CLAVO FEMUR EXPERT 9*320mm DER TIT. | 1
070932340 | J2102301 | CLAVO FEMUR EXPERT 9*340mm DER TIT. | 1
070932360 | J200709312 | CLAVO FEMUR EXPERT 9*360mm DER TIT. | 1
070932380 | K200709304 | CLAVO FEMUR EXPERT 9*380mm DER TIT. | 1
070932400 | B2101723 | CLAVO FEMUR EXPERT 9*400mm DER TIT. | 1
070932420 | A2101210 | CLAVO FEMUR EXPERT 9*420mm DER TIT. | 1
7
070931300 | A190709302 | CLAVO FEMUR EXPERT 9*300mm IZQ TIT. | 1
070931320 | C2101978 | CLAVO FEMUR EXPERT 9*320mm IZQ TIT. | 1
070931340 | J2102345 | CLAVO FEMUR EXPERT 9*340mm IZQ TIT. | 1
070931360 | M2234126 | CLAVO FEMUR EXPERT 9*360mm IZQ TIT. | 1
070931380 | M2234107 | CLAVO FEMUR EXPERT 9*380mm IZQ TIT. | 1
070931400 | B2101740 | CLAVO FEMUR EXPERT 9*400mm IZQ TIT. | 1
070931420 | 1409070935 | CLAVO FEMUR EXPERT 9*420mm IZQ TIT. | 1
6
070942300 | A2101165 | CLAVO FEMUR EXPERT 10*300mm DER TIT. | 1
070942320 | J200709435 | CLAVO FEMUR EXPERT 10*320mm DER TIT. | 1
070942340 | L200709401 | CLAVO FEMUR EXPERT 10*340mm DER TIT. | 1
070942360 | K2100616 | CLAVO FEMUR EXPERT 10*360mm DER TIT. | 1
070942380 | C2101977 | CLAVO FEMUR EXPERT 10*380mm DER TIT. | 1
070942400 | M2234137 | CLAVO FEMUR EXPERT 10*400mm DER TIT. | 1
070942420 | A2101122 | CLAVO FEMUR EXPERT 10*420mm DER TIT. | 1
070942460 | J2105542 | CLAVO FEMUR EXPERT 10*460mm DER TIT. | 1
8
070941300 | H200709417 | CLAVO FEMUR EXPERT 10*300mm IZQ TIT. | 1
070941320 | C200709411 | CLAVO FEMUR EXPERT 10*320mm IZQ TIT. | 1
070941340 | L200709402 | CLAVO FEMUR EXPERT 10*340mm IZQ TIT. | 1
070941360 | M2234111 | CLAVO FEMUR EXPERT 10*360mm IZQ TIT. | 1
070941380 | J200709428 | CLAVO FEMUR EXPERT 10*380mm IZQ TIT. | 1
070941400 | J200709401 | CLAVO FEMUR EXPERT 10*400mm IZQ TIT. | 1
070941420 | A190709504 | CLAVO FEMUR EXPERT 10*420mm IZQ TIT. | 1
7
070952300 | H180709504 | CLAVO FEMUR EXPERT 11*300mm DER TIT. | 1
070952320 | G200709501 | CLAVO FEMUR EXPERT 11*320mm DER TIT. | 1
070952340 | K200709512 | CLAVO FEMUR EXPERT 11*340mm DER TIT. | 1
070952360 | K200709507 | CLAVO FEMUR EXPERT 11*360mm DER TIT. | 1
070952380 | M2234110 | CLAVO FEMUR EXPERT 11*380mm DER TIT. | 1
070952400 | K200709509 | CLAVO FEMUR EXPERT 11*400mm DER TIT. | 1
070952420 | H2107155 | CLAVO FEMUR EXPERT 11*420mm DER TIT. | 1
7
070951300 | B190709505 | CLAVO FEMUR EXPERT 11*300mm IZQ TIT. | 1
070951320 | 200709502 | CLAVO FEMUR EXPERT 11*320mm IZQ TIT. | 0
070951340 | L200709502 | CLAVO FEMUR EXPERT 11*340mm IZQ TIT. | 1
070951360 | H200709524 | CLAVO FEMUR EXPERT 11*360mm IZQ TIT. | 1
070951380 | D200709513 | CLAVO FEMUR EXPERT 11*380mm IZQ TIT. | 1
070951400 | K2100639 | CLAVO FEMUR EXPERT 11*400mm IZQ TIT. | 1
070951420 | A190709504 | CLAVO FEMUR EXPERT 11*420mm IZQ TIT. | 1
6
070962360 | 200709507 | CLAVO FEMUR EXPERT 12*360mm DER TIT. | 0
070962380 | 200709507 | CLAVO FEMUR EXPERT 12*380mm DER TIT. | 0
070962400 | 200709507 | CLAVO FEMUR EXPERT 12*400mm DER TIT. | 0
070962420 | 200709507 | CLAVO FEMUR EXPERT 12*420mm DER TIT. | 0
0
070961360 | J2105576 | CLAVO FEMUR EXPERT 12*360mm IZQ TIT. | 1
070961380 | J2105539 | CLAVO FEMUR EXPERT 12*380mm IZQ TIT. | 1
070961400 | 200709524 | CLAVO FEMUR EXPERT 12*400mm IZQ TIT. | 0
070961420 | J2105544 | CLAVO FEMUR EXPERT 12*420mm IZQ TIT. | 1
3
071220060 | C190712701 | TORNILLO DE CUELLO FEMORAL EXPERT 6.9*60mm TITANIO | 2
071220065 | B200712202 | TORNILLO DE CUELLO FEMORAL EXPERT 6.9*65mm TITANIO | 2
071220070 | M2100177 | TORNILLO DE CUELLO FEMORAL EXPERT 6.9*70mm TITANIO | 2
071220075 | M2104919 | TORNILLO DE CUELLO FEMORAL EXPERT 6.9*75mm TITANIO | 1
071220075 | C2103279 | TORNILLO DE CUELLO FEMORAL EXPERT 6.9*75mm TITANIO | 1
071220080 | C2105854 | TORNILLO DE CUELLO FEMORAL EXPERT 6.9*80mm TITANIO | 2
071220085 | A2200105 | TORNILLO DE CUELLO FEMORAL EXPERT 6.9*85mm TITANIO | 1
071220085 | G2100244 | TORNILLO DE CUELLO FEMORAL EXPERT 6.9*85mm TITANIO | 1
071220090 | J200712203 | TORNILLO DE CUELLO FEMORAL EXPERT 6.9*90mm TITANIO | 2
071220095 | H2104304 | TORNILLO DE CUELLO FEMORAL EXPERT 6.9*95mm TITANIO | 1
071220095 | H2107268 | TORNILLO DE CUELLO FEMORAL EXPERT 6.9*95mm TITANIO | 1
071220100 | C2105000 | TORNILLO DE CUELLO FEMORAL EXPERT 6.9*100mm TITANIO | 2
071220105 | C2104602 | TORNILLO DE CUELLO FEMORAL EXPERT 6.9*105mm TITANIO | 2
071220110 | C2104614 | TORNILLO DE CUELLO FEMORAL EXPERT 6.9*110mm TITANIO | 2
22
071210026 | 2007121J5 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*26mm TITANIO | 4
071210028 | 2007121J5 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*28mm TITANIO | 4
071210030 | 2105499 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*30mm TITANIO | 4
071210032 | J2104570 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*32mm TITANIO | 4
071210034 | 2103345 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*34mm TITANIO | 4
071210036 | 2102352 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*36mm TITANIO | 4
071210038 | M200712149 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*38mm TITANIO | 4
071210040 | J2105790 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*40mm TITANIO | 1
071210040 | K2100627 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*40mm TITANIO | 3
071210042 | A2102811 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*42mm TITANIO | 3
071210042 | F2201604 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*42mm TITANIO | 1
071210044 | F2201560 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*44mm TITANIO | 4
071210046 | J2102270 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*46mm TITANIO | 2
071210046 | G2201575 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*46mm TITANIO | 2
071210048 | 2102849 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*48mm TITANIO | 1
071210048 | C2207624 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*48mm TITANIO | 3
071210050 | L2105989 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*50mm TITANIO | 4
071210052 | L2007121J2 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*52mm TITANIO | 4
071210054 | 2102869 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*54mm TITANIO | 4
071210056 | J2102845 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*56mm TITANIO | 4
071210058 | J2102316 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*58mm TITANIO | 4
071210060 | J2102306 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*60mm TITANIO | 4
071210062 | C2102652 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*62mm TITANIO | 4
071210064 | L200712103 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*64mm TITANIO | 4
071210066 | K200712107 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*66mm TITANIO | 3
071210066 | C2102647 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*66mm TITANIO | 1
071210068 | 200712115 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*68mm TITANIO | 4
071210070 | J200712102 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*70mm TITANIO | 4
071210072 | 200712112 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*72mm TITANIO | 4
071210074 | 200712113 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*74mm TITANIO | 4
071210076 | 200712104 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*76mm TITANIO | 4
071210078 | 2101687 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*78mm TITANIO | 4
071210080 | 190712101 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*80mm TITANIO | 3
071210080 | B2100898 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*80mm TITANIO | 1
071210085 | 190712125 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*85mm TITANIO | 3
071210085 | B190712127 | TORNILLO DE BLOQUEO FEMUR EXPERT 4.9*85mm TITANIO | 1
116
SF-151.106 | 190602852 | PLACA BLOQ. DCP ANCHA 4.5/5.0mm*6 ORIF. ACERO | 0
SF-151.107 | 190602853 | PLACA BLOQ. DCP ANCHA 4.5/5.0mm*7 ORIF. ACERO | 1
SF-151.108 | 190602854 | PLACA BLOQ. DCP ANCHA 4.5/5.0mm*8 ORIF. ACERO | 1
SF-151.109 | 21303 | PLACA BLOQ. DCP ANCHA 4.5/5.0mm*9 ORIF. ACERO | 1
SF-151.110 | 190602856 | PLACA BLOQ. DCP ANCHA 4.5/5.0mm*10 ORIF. ACERO | 1
SF-151.111 | 190602857 | PLACA BLOQ. DCP ANCHA 4.5/5.0mm*11 ORIF. ACERO | 1
SF-151.112 | 190602858 | PLACA BLOQ. DCP ANCHA 4.5/5.0mm*12 ORIF. ACERO | 1
SF-151.113 | 28143 | PLACA BLOQ. DCP ANCHA 4.5/5.0mm*13 ORIF. ACERO | 1
SF-151.114 | 20190712 | PLACA BLOQ. DCP ANCHA 4.5/5.0mm*14 ORIF. ACERO | 1
8
SFC-151.112 | 21300 | PLACA BLOQ. DCP CURVA 4.5/5.0mm *12 ORIF. ACERO | 1
SFC-151.113 | D-8/708D/5836 | PLACA BLOQ. DCP CURVA 4.5/5.0mm *13 ORIF. ACERO | 1
SFC-151.114 | D-8/708D/5836 | PLACA BLOQ. DCP CURVA 4.5/5.0mm *14 ORIF. ACERO | 1
SFC-151.115 | D-8/708D/5836 | PLACA BLOQ. DCP CURVA 4.5/5.0mm *15 ORIF. ACERO | 0
SFC-151.116 | 21300 | PLACA BLOQ. DCP CURVA 4.5/5.0mm *16 ORIF. ACERO | 1
SFC-151.117 | 21300 | PLACA BLOQ. DCP CURVA 4.5/5.0mm *17 ORIF. ACERO | 0
4
106.222 | 210228500 | TORNILLO CORTICAL 4.5*22mm ACERO | 5
106.224 | 201225757 | TORNILLO CORTICAL 4.5*24mm ACERO | 5
106.226 | 201225758 | TORNILLO CORTICAL 4.5*26mm ACERO | 5
106.228 | 210330220 | TORNILLO CORTICAL 4.5*28mm ACERO | 5
106.230 | 210733736 | TORNILLO CORTICAL 4.5*30mm ACERO | 10
106.232 | 210936106 | TORNILLO CORTICAL 4.5*32mm ACERO | 10
106.234 | 200112170 | TORNILLO CORTICAL 4.5*34mm ACERO | 10
106.236 | 200112171 | TORNILLO CORTICAL 4.5*36mm ACERO | 10
106.238 | 200112565 | TORNILLO CORTICAL 4.5*38mm ACERO | 10
106.240 | 200112173 | TORNILLO CORTICAL 4.5*40mm ACERO | 10
106.242 | 210936631 | TORNILLO CORTICAL 4.5*42mm ACERO | 10
106.244 | 210936632 | TORNILLO CORTICAL 4.5*44mm ACERO | 5
106.246 | 210936633 | TORNILLO CORTICAL 4.5*46mm ACERO | 5
106.248 | 210936633 | TORNILLO CORTICAL 4.5*48mm ACERO | 5
106.250 | 210936633 | TORNILLO CORTICAL 4.5*50mm ACERO | 5
106.252 | 210936633 | TORNILLO CORTICAL 4.5*52mm ACERO | 5
106.254 | 210936633 | TORNILLO CORTICAL 4.5*54mm ACERO | 5
106.256 | 210936633 | TORNILLO CORTICAL 4.5*56mm ACERO | 5
106.258 | 210936633 | TORNILLO CORTICAL 4.5*58mm ACERO | 5
106.260 | 210936633 | TORNILLO CORTICAL 4.5*60mm ACERO | 5
106.265 | 210936633 | TORNILLO CORTICAL 4.5*65mm ACERO | 5
106.270 | 210936633 | TORNILLO CORTICAL 4.5*70mm ACERO | 5
106.275 | 210936633 | TORNILLO CORTICAL 4.5*75mm ACERO | 5
106.280 | 210936633 | TORNILLO CORTICAL 4.5*80mm ACERO | 5
106.285 | 210936633 | TORNILLO CORTICAL 4.5*85mm ACERO | 5
106.290 | 200112179 | TORNILLO CORTICAL 4.5*90mm ACERO | 5
165
SF-500.022 | 200215323 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*22mm ACERO | 5
SF-500.024 | 190602956 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*24mm ACERO | 5
SF-500.026 | 190602957 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*26mm ACERO | 5
SF-500.028 | 190906311 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*28mm ACERO | 5
SF-500.030 | 210733778 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*30mm ACERO | 10
SF-500.032 | 190906305 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*32mm ACERO | 10
SF-500.034 | 190906307 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*34mm ACERO | 10
SF-500.036 | 190906309 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*36mm ACERO | 10
SF-500.038 | 190906311 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*38mm ACERO | 10
SF-500.040 | 200112208 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*40mm ACERO | 10
SF-500.042 | 200215323 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*42mm ACERO | 10
SF-500.044 | 190602956 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*44mm ACERO | 5
SF-500.046 | 190602957 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*46mm ACERO | 5
SF-500.048 | 190906301 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*48mm ACERO | 5
SF-500.050 | 200112093 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*50mm ACERO | 5
SF-500.052 | 190906305 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*52mm ACERO | 5
SF-500.054 | 200215323 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*54mm ACERO | 5
SF-500.056 | 190906309 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*56mm ACERO | 5
SF-500.058 | 190906333 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*58mm ACERO | 5
SF-500.060 | 210329237 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*60mm ACERO | 1
SF-500.060 | 200215323 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*60mm ACERO | 4
SF-500.065 | 190602956 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*65mm ACERO | 5
SF-500.070 | 190602957 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0 *70mm ACERO | 5
SF-500.075 | 190906301 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*75mm ACERO | 5
SF-500.080 | 200112093 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0 *80mm ACERO | 5
SF-500.085 | 190906305 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*85mm ACERO | 5
SF-500.090 | 200316715 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*90mm ACERO | 5
165
108.030 | 190805267 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*30mm ROSCA CORTA ACERO | 2
108.035 | 190805268 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*35mm ROSCA CORTA ACERO | 2
108.040 | 190805269 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*40mm ROSCA CORTA ACERO | 2
108.045 | 190805270 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*45mm ROSCA CORTA ACERO | 2
108.050 | 190805271 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*50mm ROSCA CORTA ACERO | 2
108.055 | 190805272 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*55mm ROSCA CORTA ACERO | 2
108.060 | 190805273 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*60mm ROSCA CORTA ACERO | 2
108.065 | 190805274 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*65mm ROSCA CORTA ACERO | 2
108.070 | 190805275 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*70mm ROSCA CORTA ACERO | 2
108.075 | 190805276 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*75mm ROSCA CORTA ACERO | 2
108.080 | 190805277 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*80mm ROSCA CORTA ACERO | 2
108.085 | 190805278 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*85mm ROSCA CORTA ACERO | 2
108.090 | 190805279 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*90mm ROSCA CORTA ACERO | 2
108.095 | 190805280 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*95mm ROSCA CORTA ACERO | 2
108.100 | 190805279 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*100mm ROSCA CORTA ACERO | 2
30
109.040 | 190805265 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*40mm ROSCA LARGA ACERO | 2
109.045 | 190805266 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*45mm ROSCA LARGA ACERO | 2
109.050 | 190805267 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*50mm ROSCA LARGA ACERO | 2
109.055 | 190805268 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*55mm ROSCA LARGA ACERO | 2
109.060 | 190805269 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*60mm ROSCA LARGA ACERO | 2
109.065 | 190805270 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*65mm ROSCA LARGA ACERO | 2
109.070 | 190805271 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*70mm ROSCA LARGA ACERO | 2
109.075 | 190805272 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*75mm ROSCA LARGA ACERO | 2
109.080 | 190805273 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*80mm ROSCA LARGA ACERO | 2
109.085 | 190805274 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*85mm ROSCA LARGA ACERO | 2
109.090 | 190805275 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*90mm ROSCA LARGA ACERO | 2
109.095 | 190805276 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*95mm ROSCA LARGA ACERO | 2
109.100 | 190805276 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*100mm ROSCA LARGA ACERO | 2
109.105 | 190805277 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*105mm ROSCA LARGA ACERO | 2
109.110 | 190805278 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*110mm ROSCA LARGA ACERO | 2
30
110.030 | 190805260 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*30mm ROSCA FULL ACERO | 2
110.035 | 190805261 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*35mm ROSCA FULL ACERO | 2
110.040 | 190805262 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*40mm ROSCA FULL ACERO | 2
110.045 | 190805263 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*45mm ROSCA FULL ACERO | 2
110.050 | 190805264 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*50mm ROSCA FULL ACERO | 2
110.055 | 190805265 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*55mm ROSCA FULL ACERO | 2
110.060 | 190805266 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*60mm ROSCA FULL ACERO | 2
110.065 | 190805267 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*65mm ROSCA FULL ACERO | 2
110.070 | 190805268 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*70mm ROSCA FULL ACERO | 2
110.075 | 190805269 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*75mm ROSCA FULL ACERO | 2
110.080 | 190805270 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*80mm ROSCA FULL ACERO | 2
110.085 | 190805271 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*85mm ROSCA FULL ACERO | 2
110.090 | 190805272 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*90mm ROSCA FULL ACERO | 2
110.095 | 190805273 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*95mm ROSCA FULL ACERO | 2
110.100 | 190805274 | TORNILLOS ESPONJOSOS 6.5*100mm ROSCA FULL ACERO | 2
30
115.020 | 200316715 | ARANDELA 4.5mm ACERO | 4
185.116 | 210127379 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.0*250 mm ACERO | 5
185.128 | 201226140 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.2*225 mm ACERO | 5
185.133 | 2306000619 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.4*225mm ACERO | 5
185.141 | 2306000620 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.5*225mm ACERO | 5
185.147 | 201022788 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.6*225mm ACERO | 4
185.768 | 2306000621 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.6*250mm ACERO | 1
185.151 | 2306000622 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.8*225mm ACERO | 5
185.770 | 210127384 | CLAVIJA KIRSCHNER 2.0*250mm ACERO | 5
35
184.312 | 210936270 | METRO DE ALAMBRE QUIRURGICO *1.0mm ACERO | 1
184.300 | 210936271 | METRO DE ALAMBRE QUIRURGICO *1.2mm ACERO | 1
184.302 | 210936961 | METRO DE ALAMBRE QUIRURGICO *1.5mm ACERO | 1
184.305 | 211037899 | METRO DE ALAMBRE QUIRURGICO *1.8mm ACERO | 1
184.307 | 210936962 | METRO DE ALAMBRE QUIRURGICO *2.0mm ACERO | 1
5
INSTRUMENTAL CLAVO EXPERT FEMUR # 1
| CANTIDAD | DESCRIPCION
BANDEJA SUPERIOR
| 1 | MANGA MULTIAGUJEROS
| 1 | MANGA DE PROTECCION
| 1 | INICIADOR CANULADO
| 1 | PROTECTOR DE TEJIDOS BLANDOS
| 1 | BROCA CANULADA Φ14.2/ Φ3.2
| 3 | GUIAS ROSCADAS Φ3.2*400mm
| 1 | REGLA RADIOGRAFICA
| 1 | MANGO EN T ANCLAJE RAPIDO
| 1 | SOPORTE PARA CABLE GUIA
11
BANDEJA MEDIA
| 1 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD
| 1 | ATORNILLADOR STARDRIVE CANULADO T30
| 1 | VARILLA DE REDUCCION
| 1 | BROCA DE FIJACION CANULADA Φ8
| 1 | LLAVE EN T PARA TORNILLO DE CONEXIÓN
| 1 | BROCA Φ4.2mm CON TOPE
| 1 | BROCA Φ4.2mm
| 3 | PINES LISOS
| 3 | PINES ROSCADOS
| 1 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD CANULADO
| 2 | CAMISAS EXTERIOR PARA BLOQUEO DISTAL
| 2 | GUIA DE BROCA PARA BLOQUEO DISTAL
| 2 | GUIA DE BROCA Φ2.5
| 2 | TROCAR
| 1 | MARTILLO DESLIZANTE
| 1 | MANGO DE INSERCION
| 1 | BRAZO APUNTADOR
| 1 | EJE DEL CONECTOR DEL BLOQUE DE CONEXIONES
| 2 | TORNILLOS DE CONEXIÓN PARA CLAVO
28
BANDEJA INFERIOR
| 1 | GUIA 465mm
| 1 | CAMISA DE BROCA Φ8.1/Φ5
| 1 | CLIP EN U
| 1 | TORNILLO DE COMPRESION
| 1 | PASADOR EN T DE CALIBRACION
| 1 | BLOQUE DE UBICACIÓN PARA EL EXTREMO DISTAL
| 1 | TORNILLO DE BLOQUEO PARA MANGO DE INSERCION
| 1 | TORNILLO DE CONEXIÓN PARA EJE DIRECCIONAL
| 1 | BROCA CABEZA PLANA EN T Φ5.0
| 1 | BROCA ANCLAJE RAPIDO Φ5.0*250mm
| 1 | LLAVE SW11
| 1 | BRAZO DE UBICACIÓN DISTAL
| 1 | TORNILLO DE EXTRACCION PARA CLAVO
| 1 | GUIA DE MARTILLO PARA MARTILLO DESLIZANTE
| 1 | VASTAGO DIRECCIONAL DISTAL
| 1 | VASTAGO DIRECCIONAL PROXIMAL
| 1 | CAMISA DE BROCA Φ10/8.1
| 1 | TROCAR Φ8.1
| 1 | LLAVE PARA MANGUITO DE FIJACION SW3
| 1 | LLAVE HEXAGONAL EN L SW5
| 2 | TORNILLOS DE BLOQUEO PARA EJE DIRECCIONAL M6
| 1 | ATORNILLADOR STARDRIVE ANCLAJE RAPIDO T25
| 1 | LLAVE UNIVERSAL SW6.5
| 1 | ATORNILLADOR STARDRIVE T25
| 8 | REAMERS FLEXIBLES # 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 13
| 2 | GUIAS LARGAS
35
INSTRUMENTAL SET 4.5/6.5 # 1
| CANTIDAD | DESCRIPCION
BANDEJA SUPERIOR
| 1 | ATORNILLADOR DE 4.5MM CON CAMISA
| 1 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD
| 2 | BROCAS DE 4.3MM
| 1 | BROCA DE 3.5MM
| 4 | CLAVIJA KIRSCHNER 2.5*250 MM ACERO
| 1 | TARRAJA 6.5MM
| 1 | GUIA DE BROCA DE 3.2/4.5MM
| 1 | GUIA DE BROCA DE 3.2/6.5MM
| 1 | ANCLAJE DE 4,5MM HEXAGONAL
| 1 | ANCLAJE DE 4,5MM STAR DRIVE
| 1 | EXTRACTOR HEXAGONAL ANCLAJE RAPIDO
| 1 | TREFINA ( ESCAREADOR PARA HUESO) ANCLAJE RAPIDO
| 1 | TARRAJA 4.5MM
| 3 | BROCAS DE 3.2MM
| 1 | BROCA DE 4.5MM
| 1 | BROCA DE 4.0MM
| 1 | MANGO EN T DE ANCLAJE RAPIDO
| 2 | GUIAS DE BLOQUEO 2.5
| 1 | PINZA SUJETADORA DE TORNILLOS
| 2 | GUIAS DE BLOQUEO 4.3
| 1 | GUIA CENTRICA/EXCENTRICA
29
BANDEJA INFERIOR
| 1 | TORQUE 4.0N.m CON CAMISA
| 2 | DOBLADORAS DE PLACA
| 1 | ELEVADOR DE PERIOSTIO CURVO
| 1 | ELEVADOR DE PERIOSTIO RECTO
| 1 | SEPARADORES DE HOMAN ANCHO
| 1 | SEPARADORES DE HOMAN ANGOSTO
| 1 | PINZA DE REDUCCION VERBRUGGE
| 1 | PINZA DE PUNTAS CON CREMALLERA
| 1 | MANGO AZUL ANCLAJE RAPIDO
| 1 | ANCLAJE RAPIDO STARDRIVE CON CAMISA
11
INSTRUMENTAL CERCLAJE # 1
| CANTIDAD | DESCRIPCION
| 1 | CORTADOR
| 1 | PLAYO RECTO
| 1 | PLAYO CURVO
| 1 | PASADOR DE ALAMBRE
| 1 | PORTA ALAMBRE
| 3 | BROCAS
8
INSTRUMENTAL BASICO 4.5 # 3
| CANTIDAD | DESCRIPCION
| 2 | SEPARADORES BENNET
| 2 | SEPARADORES HOMMAN MEDIANOS
| 2 | SEPARADORES HOMMAN FINOS LARGOS
| 1 | SEPARADOR HOMMAN FINO
| 2 | SEPARADORES DE HIBS
| 1 | DISECTOR DE COOB
| 1 | OSTEOTOMO
| 1 | CURETA
| 2 | PINZAS REDUCTORAS CANGREJO ARANDELA
| 1 | PINZAVERBRUGUER ARANDELA
| 1 | GUBIA
| 1 | PINZA EN PUNTA GRANDE
| 1 | MARTILLO
| 1 | PASADOR DE ALAMBRE
| 2 | DOBLADORAS DE PLACA
| 1 | MANGO TORQUE NEGRO
| 1 | ATORNILLADOR 4.5
| 2 | PINZAS REDUCTORAS CLAN DE LAYNE
| 1 | LOWMAN
26
| 1 | MOTOR STRYKER S7 G
| 5 | ADAPTADORES ANCLAJE RAPIDO
| 1 | LLAVE JACOBS
| 2 | BATERIAS STRYKER # 7 # 8
9
| NOTA | EL MOTOR DEBE SER ESTERILIZADO
EN FRIO LA INSTITUCION SE HACE
RESPONSABLE ANTE
CUALQUIER DAÑO PRESENTADO
LAS BATERIAS NO SE ESTERILIZAN
| NOTA | POR FAVOR NO RETIRAR LAS PIEZAS DE INSTRUMENTAL
QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL EQUIPO Y NO
RETIRAR LAS PIEZAS DEL MOTOR DE SU CONTENEDOR
RECIBIDO
ENTREGADO
INSTRUMENTADOR
VERIFICADO
OBSERVACIONES
Note on E7: No. DOC. AÑO,MES Y SECUENCIA
Note on C9: CLIENTE: Razon social y ruc
Note on C11: INSTITUCIÓN: HOSPITAL O CLINICA
Note on E11: NOTA: CODIFICACION SI ES PARA: - JAIRO PINEDA CORAL - INQUIORT S.A.