## Hoja1
|  | REGISTRO DE NOTA DE ENTREGA | Código: R-ORT-02
VERSION: 01
|  | ANEXO AL PROCEDIMIENTO DE DESPACHO | Fecha de elaboración: 22/02/2023
Vigente hasta: 22/02/2026
FECHA DE EMISIÓN: |  | 2023-12-25 23:25 | No. DOC | 20231201892
NOMBRE CLIENTE |  | JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL | RUC. CLIENTE | 0990967946001
INSTITUCION/CLINICA/HOSPITAL |  | HOSPITAL LUIS VERNAZA | NOTA | JPC
PUNTO DE LLEGADA |  | LOJA Y ESCOBEDO | MOTIVO DE TRASLADO | VENTA -CIRUGÍA
FECHA CIRUGÍA |  | 2023-12-26 | HORA CIRUGIA | 8:00AM
NOMBRE MÉDICO
NOMBRE PACIENTE |  | ALVARADO ALVARADO NICOLAS | TIPO DE SEGURO
IDENTIFICACION DEL PACIENTE
COD. ARTICULO | Lote | DESCRIPCION ARTICULO | CANT. | DESCARGO
073520400 | J200435202 | CLAVO ELASTICO (TEN) 1.5*400mm TITANIO | 2
070430400 | J2202810 | CLAVO ELASTICO (TEN) 2.0*400mm TITANIO | 1
070430400 | 2306000607 | CLAVO ELASTICO (TEN) 2.0*400mm TITANIO | 1
070440400 | 211038780 | CLAVO ELASTICO (TEN) 2.5*400mm TITANIO | 2
070450400 | H2202238 | CLAVO ELASTICO (TEN) 3.0 *400 MM TITANIO | 2
070460400 | H2204434 | CLAVO ELASTICO (TEN) 3.5 *400 MM TITANIO | 2
070470400 | 18A0450 | CLAVO ELASTICO (TEN) 4.0 *400 MM TITANIO | 2
12
071620000 | K180716201 | TAPON PARA CLAVO TEN 2.0/2.5 | 4
071630000 | F200716301 | TAPON PARA CLAVO TEN2.0/3.5/4.0 | 4
8
T69080515 | 2200060312 | PLACA BLOQ. FEMUR DISTAL 5.0mm*5 ORIF. DER. TIT | 1
T69080719 | 2000086381 | PLACA BLOQ. FEMUR DISTAL 5.0mm*7 ORIF. DER. TIT | 1
T69080923 | 2200060315 | PLACA BLOQ. FEMUR DISTAL 5.0mm*9 ORIF. DER. TIT | 1
T69081127 | 2200017397 | PLACA BLOQ. FEMUR DISTAL 5.0mm*11 ORIF. DER. TIT | 1
T69081331 |  | PLACA BLOQ. FEMUR DISTAL 5.0mm*13 ORIF. DER. TIT | 0
T69081335 | 21310 | PLACA BLOQ. FEMUR DISTAL 5.0mm*15 ORIF. DER. TIT | 1
5
T69070715 | 2200119513 | PLACA BLOQ. FEMUR DISTAL 5.0mm*5 ORIF. IZQ. TIT | 1
T69070719 | 2200019156 | PLACA BLOQ. FEMUR DISTAL 5.0mm*7 ORIF. IZQ. TIT | 1
T69070923 | 2200060310 | PLACA BLOQ. FEMUR DISTAL 5.0mm*9 ORIF. IZQ. TIT | 1
T69071127 | 2200060311 | PLACA BLOQ. FEMUR DISTAL 5.0mm*11 ORIF. IZQ. TIT | 1
T69071331 | 21309 | PLACA BLOQ. FEMUR DISTAL 5.0mm*13 ORIF. IZQ. TIT | 0
4
FD69080515 | 18084003 | PLACA BLOQ. FEMUR DISTAL AV 5.0mm*5 ORIF. DER. TIT | 1
FD69080516 | 17124087 | PLACA BLOQ. FEMUR DISTAL AV 5.0mm*6 ORIF. DER. TIT | 1
FD69081331 | 17054106 | PLACA BLOQ. FEMUR DISTAL AV 5.0mm*13 ORIF. DER. TIT | 1
3
FD69071331 | 19064042 | PLACA BLOQ. FEMUR DISTAL AV 5.0mm*13 ORIF. IZQ. TIT | 1
TI-106.220 | 2001126066 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *20mm TITANIO | 2
TI-106.222 | 2000020507 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *22mm TITANIO | 2
TI-106.224 | 2000020507 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *24mm TITANIO | 4
TI-106.226 | 2001126691 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *26mm TITANIO | 2
TI-106.228 | 2001125972 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *28mm TITANIO | 2
TI-106.230 | 2000091737 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *30mm TITANIO | 4
TI-106.232 | 220647733 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *32mm TITANIO | 6
TI-106.234 | 2000091528 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *34mm TITANIO | 0
TI-106.236 | 2001126696 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *36mm TITANIO | 6
TI-106.238 | 2001126697 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *38mm TITANIO | 8
TI-106.240 | 2001126076 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *40mm TITANIO | 10
TI-106.242 | 2001126026 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *42mm TITANIO | 2
TI-106.244 | 2000088381 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *44mm TITANIO | 2
TI-106.246 | 2001125980 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *46mm TITANIO | 4
TI-106.248 | 2001125039 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *48mm TITANIO | 2
TI-106.250 | 2001126703 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *50mm TITANIO | 4
TI-106.252 | 2001126082 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *52mm TITANIO | 2
TI-106.254 | 2001125984 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *54mm TITANIO | 2
TI-106.256 | 2001125984 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *56mm TITANIO | 4
TI-106.258 | 2001125984 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *58mmTITANIO | 2
TI-106.260 | 2001125984 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *60mm TITANIO | 2
TI-106.260 | 2200018084 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *60mm TITANIO | 2
TI-106.265 | 2001125987 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *65mm TITANIO | 8
TI-106.270 | 2001125987 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *70mm TITANIO | 0
TI-106.280 | 221153336 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *80mm TITANIO | 0
TI-106.280 | 220545918 | TORNILLO CORTICAL 4.5 *80mm TITANIO | 0
82
T500950024 | 2000088649 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*24mm TITANIO | 6
T500950026 | 2000092229 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*26mm TITANIO | 6
T500950028 | 2000091736 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*28mm TITANIO | 6
T500950030 | 2000088649 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*30mm TITANIO | 6
T500950032 | 2000091736 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*32mm TITANIO | 6
T500950034 | 2000091528 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*34mm TITANIO | 6
T500950036 | 2000102234 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*36mm TITANIO | 6
T500950038 | 2000110580 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*38mm TITANIO | 6
T500950040 | 2000087832 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*40mm TITANIO | 6
T500950042 | 2000087832 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*42mm TITANIO | 6
T500950044 | 2000088381 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*44mm TITANIO | 6
T500950046 | 2000088832 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*46mm TITANIO | 6
T500950048 | 2000110153 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*48mm TITANIO | 6
T500950050 | 2000088832 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*50mm TITANIO | 6
T500950052 | 2000110154 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*52mm TITANIO | 0
T500950056 | 2000102239 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*56mm TITANIO | 5
T500950060 | 2000014601 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*60mm TITANIO | 6
T500950065 | 2000092229 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*65mm TITANIO | 6
T500950070 | 2000087832 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*70mm TITANIO | 0
T500950075 | 2000087832 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*75mm TITANIO | 6
T500950080 | 2100007022 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*80mm TITANIO | 6
T500950085 | 2000014601 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*85mm TITANIO | 6
T500950090 | 2000014601 | TORNILLO DE BLOQUEO 5.0*90mm TITANIO | 6
125
Ti-109.030 | 230008755 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *30mm ROSCA LARGA TITANIO | 1
Ti-109.035 | 2100056068 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *35mm ROSCA LARGA TITANIO | 1
Ti-109.040 | 221052550 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *40mm ROSCA LARGA TITANIO | 0
Ti-109.045 | 221052551 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *45mm ROSCA LARGA TITANIO | 2
Ti-109.050 | 220749116 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *50mm ROSCA LARGA TITANIO | 2
Ti-109.055 | 220749117 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *55mm ROSCA LARGA TITANIO | 2
Ti-109.060 | 220749118 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *60mm ROSCA LARGA TITANIO | 2
Ti-109.065 | 210430304 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *65mm ROSCA LARGA TITANIO | 2
Ti-109.070 | 210430305 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *70mm ROSCA LARGATITANIO | 2
Ti-109.075 | 211038103 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *75mm ROSCA LARGA TITANIO | 2
Ti-109.080 | 211038104 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *80mm ROSCA LARGA TITANIO | 2
Ti-109.085 | 201123841 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *85mm ROSCA LARGA TITANIO | 2
Ti-109.090 | 221052557 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *90mm ROSCA LARGA TITANIO | 4
Ti-109.095 | 221052558 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *95mm ROSCA LARGA TITANIO | 4
Ti-109.100 | 221052559 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *100mm ROSCA LARGA TITANIO | 4
Ti-109.105 | 210430312 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *105mm ROSCA LARGA TITANIO | 2
34
Ti-115.020 | 210228152 | ARANDELA 4.5 mm TITANIO | 3
Ti-110.030 | 211139209 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *30mm ROSCA FULL TITANIO | 2
Ti-110.035 | 220749711 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *35mm ROSCA FULL TITANIO | 2
Ti-110.040 | 220749712 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *40mm ROSCA FULL TITANIO | 2
Ti-110.045 | 220749713 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *45mm ROSCA FULL TITANIO | 2
Ti-110.050 | 220749714 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *50mm ROSCA FULL TITANIO | 2
Ti-110.055 | 221052562 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *55mm ROSCA FULL TITANIO | 2
Ti-110.060 | 220749715 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *60mm ROSCA FULL TITANIO | 2
Ti-110.065 | 220749124 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *65mm ROSCA FULL TITANIO | 2
Ti-110.070 | 220749125 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *70mm ROSCA FULL TITANIO | 2
Ti-110.075 | 220749718 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *75mm ROSCA FULL TITANIO | 2
Ti-110.080 | 221052565 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *80mm ROSCA FULL TITANIO | 2
Ti-110.085 | 221052566 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *85mm ROSCA FULL TITANIO | 2
Ti-110.090 | 220749721 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *90mm ROSCA FULL TITANIO | 2
Ti-110.095 | 221052567 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *95mm ROSCA FULL TITANIO | 0
Ti-110.100 | 221052568 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *100mm ROSCA FULL TITANIO | 0
Ti-110.105 | 211139224 | TORNILLO ESPONJOSO 6.5 *105mm ROSCA FULL TITANIO | 0
26
INSTRUMENTAL CLAVOS TEENS # 1
BANDEJA SUPERIOR
| 2 | DOBLADORES
| 1 | INICIADOR CURVO
| 1 | INICIADOR RECTO
| 1 | GUIA DE MARTILLO
| 1 | ALICATE DE EXTRACCION PARA CLAVOS TENS
| 1 | MANGO PARA INSERCION CLAVOS TENS
| 1 | LLAVE
| 1 | IMPACTOR CLAVOS TENS
| 1 | MARTILLO
| 1 | DESPERIO
11
BANDEJA INFERIOR
| 1 | LLAVE PARA CORTADOR
| 1 | CORTADOR CALIBRADO PARA CLAVOS TENS
| 1 | MARTILLO CANULADO
| 3 | BARRAS CON ROSCA
| 1 | REGLETA F TOOL
| 2 | INICIADORES EN T 2.5mm
| 1 | INICIADOR EN T 3.0mm
| 1 | INICIADOR EN T 4.0mm
| 1 | PLAYO AZUL
| 1 | BROCA 4.5mm
| 1 | BROCA 3.2mm
| 1 | BROCA 2.5mm
| 1 | GUIA DE BROCA DOBLE 3.2/4.5
| 1 | EJE DE DESTORNILLADOR PARA TAPON FINAL 2.0/2.5mm
| 1 | EJE DE DESTORNILLADOR PARA TAPON FINAL 3.0/3.5/4.0mm
18
INSTRUMENTAL SET 4.5/6.5 # 2
| CANTIDAD | DESCRIPCION
BANDEJA SUPERIOR
| 1 | ATORNILLADOR DE 4.5MM CON CAMISA
| 1 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD
| 2 | BROCAS DE 4.3MM
| 2 | BROCA DE 3.5MM
| 3 | CLAVIJA KIRSCHNER 2.5*250 MM ACERO
| 1 | TARRAJA 6.5MM
| 1 | GUIA DE BROCA DE 3.2/4.5MM
| 2 | GUIA DE BROCA DE 3.2/6.5MM
| 1 | ANCLAJE DE 4,5MM HEXAGONAL
| 1 | ANCLAJE DE 4,5MM STAR DRIVE
| 1 | EXTRACTOR HEXAGONAL ANCLAJE RAPIDO
| 1 | TREFINA ( ESCAREADOR PARA HUESO) ANCLAJE RAPIDO
| 1 | TARRAJA 4.5MM
| 2 | BROCAS DE 3.2MM
| 2 | BROCAS DE 4.5MM
| 1 | MANGO EN T DE ANCLAJE RAPIDO
| 2 | GUIAS DE BLOQUEO 2.5
| 1 | PINZA SUJETADORA DE TORNILLOS
| 2 | GUIAS DE BLOQUEO 4.3
| 1 | GUIA CENTRICA/EXCENTRICA
29
BANDEJA INFERIOR
| 1 | TORQUE 4.0N.m CON CAMISA
| 2 | DOBLADORAS DE PLACA
| 1 | ELEVADOR DE PERIOSTIO CURVO
| 1 | ELEVADOR DE PERIOSTIO RECTO
| 1 | SEPARADORES DE HOMAN ANCHO
| 1 | SEPARADORES DE HOMAN ANGOSTO
| 1 | PINZA DE REDUCCION VERBRUGGE
| 1 | PINZA DE PUNTAS
| 1 | MANGO AZUL ANCLAJE RAPIDO
| 1 | ATORNILLADOR ANCLAJE RAPIDO STARDRIVE
11
| 1 | CORTADOR N. 2
| NOTA | EL MOTOR DEBE SER ESTERILIZADO
EN FRIO LA INSTITUCION SE HACE
RESPONSABLE ANTE
CUALQUIER DAÑO PRESENTADO
LAS BATERIAS NO SE ESTERILIZAN
ENTREGADO
RECIBIDO
INSTRUMENTADOR
VERIFICADO
OBSERVACIONES
Note on E7: No. DOC. AÑO,MES Y SECUENCIA
Note on C9: CLIENTE: Razon social y ruc
Note on C11: INSTITUCIÓN: HOSPITAL O CLINICA
Note on E11: NOTA: CODIFICACION SI ES PARA: - JAIRO PINEDA CORAL - INQUIORT S.A.

## Hoja2
|  | REGISTRO DE NOTA DE ENTREGA | Código: R-ORT-02
VERSION: 01
|  | ANEXO AL PROCEDIMIENTO DE DESPACHO | Fecha de elaboración: 22/02/2023
Vigente hasta: 22/02/2026
FECHA DE EMISIÓN: |  | 2023-12-25 23:25 | No. DOC | 20230701026
NOMBRE CLIENTE |  | JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL | RUC. CLIENTE | 0990967946001
INSTITUCION/CLINICA/HOSPITAL |  | HOSPITAL LUIS VERNAZA | NOTA | JPC
PUNTO DE LLEGADA |  | LOJA Y ESCOBEDO | MOTIVO DE TRASLADO | VENTA -CIRUGÍA
FECHA CIRUGÍA |  | 2023-07-23 | HORA CIRUGIA | 1:00PM
NOMBRE MÉDICO
NOMBRE PACIENTE |  |  | TIPO DE SEGURO
IDENTIFICACION DEL PACIENTE
COD. ARTICULO | Lote | DESCRIPCION ARTICULO | CANT. | DESCARGO
185.765 | 210127379 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.0*250 mm ACERO | 5
185.128 | 211037382 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.2*225 mm ACERO | 5
185.767 | 210127381 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.5*250mm ACERO | 0
185.769 | 201022788 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.6*250mm ACERO | 3
185.770 | 210127383 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.8*250mm ACERO | 0
185.771 | 210127384 | CLAVIJA KIRSCHNER 2.0*250mm ACERO | 5
184.313 | 210936270 | METRO DE ALAMBRE QUIRURGICO *1.0mm ACERO | 1
184.301 | 210936271 | METRO DE ALAMBRE QUIRURGICO *1.2mm ACERO | 1
184.303 | 210936961 | METRO DE ALAMBRE QUIRURGICO *1.5mm ACERO | 1
184.305 | 211037899 | METRO DE ALAMBRE QUIRURGICO *1.8mm ACERO | 1
184.307 | 210936962 | METRO DE ALAMBRE QUIRURGICO *2.0mm ACERO | 1
|  | EQUIPO RMO CLAVOS PFNA | 1
INSTRUMENTAL CERCLAJE # 2
| CANTIDAD | DESCRIPCION
| 1 | CORTADOR
| 2 | PLAYO
| 1 | PASADOR DE ALAMBRE
| 3 | BROCAS
7
INSTRUMENTAL RMO PFNA
| CANTIDAD | DESCRIPCION
| 1 | TORNILLO DE EXTRACCION PARA CLAVO
| 1 | EJE DE SOPORTE DE COMPRESION
| 1 | TORNILLO DE EXTRACCION PARA CUCHILLA PFNA
| 1 | TORNILLO DE EXTRACCION PARA HOJA ESPIRAL
| 1 | EJE DESTORNILLADOR HEXAGONAL 5.0
| 1 | EJE DESTORNILLADOR HEXAGONAL 4.0
| 1 | EJE DESTORNILLADOR HEXAGONAL 3.0
| 1 | EJE DESTORNILLADOR STARDRIVER T25
| 1 | EJE DESTORNILLADOR STARDRIVER T30
| 1 | ALICATES PARA QUITAR UÑAS
| 1 | LLAVE DOBLE BOCA SW11
| 1 | MARTILLO DESLIZANTE
| 1 | TORNILLO DE EXTRACCION
| 1 | EXTRACTOR DE UÑAS ROTAS
| 1 | TORNILLO DE EXTRACCION PARA HOJA ESPIRAL CORTO
| 1 | MANGO EN T ACOPLE RAPIDO
16
ENTREGADO POR:
RECIBIDO POR:
INSRUMENTADOR
VERIFICADO POR:
OBSERVACIONES
Note on E7: No. DOC. AÑO,MES Y SECUENCIA
Note on C9: CLIENTE: Razon social y ruc
Note on C11: INSTITUCIÓN: HOSPITAL O CLINICA
Note on E11: NOTA: CODIFICACION SI ES PARA: - JAIRO PINEDA CORAL - INQUIORT S.A.

## Hoja3
|  | REGISTRO DE NOTA DE ENTREGA | Código: R-ORT-02
VERSION: 01
|  | ANEXO AL PROCEDIMIENTO DE DESPACHO | Fecha de elaboración: 22/02/2023
Vigente hasta: 22/02/2026
FECHA DE EMISIÓN: |  | 2023-12-25 23:25 | No. DOC | 20231001445
NOMBRE CLIENTE |  | JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL | RUC. CLIENTE | 0990967946001
INSTITUCION/CLINICA/HOSPITAL |  | HOSPITAL LUIS VERNAZA | NOTA | JPC
PUNTO DE LLEGADA |  | LOJA Y ESCOBEDO | MOTIVO DE TRASLADO | VENTA -CIRUGÍA
FECHA CIRUGÍA |  | 2023-10-10 | HORA CIRUGIA | 8:00AM
NOMBRE MÉDICO
NOMBRE PACIENTE |  | MORAN RAMOS CINTHIA | TIPO DE SEGURO
IDENTIFICACION DEL PACIENTE
COD. ARTICULO | Lote | DESCRIPCION ARTICULO | CANT. | DESCARGO
185.117 | 210127379 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.0*250 mm ACERO | 5
185.128 | 201226140 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.2*225 mm ACERO | 5
185.133 | 2306000619 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.4*225mm ACERO | 5
185.141 | 2306000620 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.5*225mm ACERO | 5
185.768 | 2306000621 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.6*250mm ACERO | 5
185.151 | 2306000622 | CLAVIJA KIRSCHNER 1.8*225mm ACERO | 5
185.770 | 210127384 | CLAVIJA KIRSCHNER 2.0*250mm ACERO | 5
35
184.312 | 210936270 | METRO DE ALAMBRE QUIRURGICO *1.0mm ACERO | 1
184.300 | 210936271 | METRO DE ALAMBRE QUIRURGICO *1.2mm ACERO | 1
184.302 | 210936961 | METRO DE ALAMBRE QUIRURGICO *1.5mm ACERO | 1
184.305 | 211037899 | METRO DE ALAMBRE QUIRURGICO *1.8mm ACERO | 1
184.307 | 210936962 | METRO DE ALAMBRE QUIRURGICO *2.0mm ACERO | 1
5
INSTRUMENTAL CERCLAJE # 4
| CANTIDAD | DESCRIPCION
| 1 | CORTADOR
| 1 | PLAYO
| 1 | PASADOR DE ALAMBRE
| 3 | BROCAS
6
| 2 | PINZAS REDUCTORAS
ENTREGADO
RECIBIDO
INSTRUMENTADOR
VERIFICADO
OBSERVACIONES
Note on E7: No. DOC. AÑO,MES Y SECUENCIA
Note on C9: CLIENTE: Razon social y ruc
Note on C11: INSTITUCIÓN: HOSPITAL O CLINICA
Note on E11: NOTA: CODIFICACION SI ES PARA: - JAIRO PINEDA CORAL - INQUIORT S.A.